Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ Mikroskop optyczny automatyczny

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ Mikroskop optyczny automatyczny oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Waluta oferty (PLN / EUR) | Ogółem wartość netto | Wartość podatku VAT | Ogółem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop optyczny automatyczny | 1 szt. |  |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego podanymi poniżej minimalnymi  parametrami, opisami i funkcjami z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop (wymagania ogólne) |  |
|  | mikroskop powinien posiadać możliwość w pełni automatycznej analizy zanieczyszczeń na membranie filtracyjnej o średnicy 47 mm i wielkości porów 0,45 µm |  |
|  | mikroskop powinien posiadać możliwość wykonywania pomiarów, (przynajmniej długości i kątów) |  |
|  | minimalne powiększenie 2500x |  |
|  | zasilanie 230 V |  |
|  | funkcje automatyczne: - funkcja automatycznego zliczania nie mniej niż 25 000 cząstek, na podstawie kontrastu i koloru z możliwością wyświetlania statystyki, pojedynczych zdjęć cząstek - funkcja automatycznego łączenia obrazów w 2D oraz 3D o wymiarze 50 000 x 50 000 pikseli |  |
|  | znak CE, Deklaracja zgodności CE dla sprzętu |  |
|  | przeprowadzenie szkolenia dla minimum 6 osób |  |
|  | dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją– jeden egzemplarz w języku polskim |  |
|  | telefoniczne konsultacje z pracownikiem technicznym przez okres wdrażania sprzętu (dostępność konsultacji przez minimum 2 miesiące liczone od zainstalowania i uruchomienia mikroskopu/ podpisania protokołu odbioru, czas reakcji na prośbę o konsultację do 24 godzin) |  |
|  | serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta |  |
|  | w razie awarii dostarczenie w terminie do 14 dni od zgłoszenia sprzętu zastępczego na czas przeprowadzanych napraw |  |
|  | czas przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii nie dłuższy niż 96 godzin |  |
|  | kalibracja urządzenia przez minimum 10 lat liczone od daty podpisania protokołu odbioru (częstotliwość kalibracji – raz w roku) |  |
|  | wymagany czas gwarancji: minimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Kamera mikroskopu |  |
|  | minimum 30 klatek/s |  |
|  | liczba wirtualnych pikseli w sensorze kamery nie mniej niż 4000 w poziomie, nie mniej niż 3000 w pionie |  |
|  | minimum 12 Mpix |  |
| 3. | Zmotoryzowany stolik w osiach X i Y |  |
|  | wymiary i zakres ruchu stolika pozwalające na skanowanie całego sączka o średnicy minimum 47 mm |  |
|  | minimalna wytrzymałość 4 kg |  |
|  | oś Z zmotoryzowana |  |
|  | możliwość oświetlania obiektu badanego światłem odbitym oraz przechodzącym (w tym oświetlenie współosiowe oraz pierścieniowe) |  |
| 4. | Moduł sterujący lub komputer PC typu all in one z oprogramowaniem sterującym wyposażony w: |  |
|  | ekran LCD o minimalnej przekątnej 22” |  |
|  | gniazdo LAN |  |
|  | możliwość eksportu danych za pośrednictwem portu USB 3.0. |  |
|  | dysk wewnętrzny minimalnie 500 GB |  |
|  | klawiatura oraz mysz optyczna |  |
|  | oprogramowanie do obsługi w języku polskim |  |
| 5. | Optyka |  |
|  | minimum 3 obiektywy pozwalające na obserwacje w zakresie powiększeń 20 – 2500x |  |
|  | obiektywy minimalnie do powiększenia 1500x powinny posiadać możliwość obserwacji w jasnym i ciemnym polu |  |
|  | rewolwer zmotoryzowany do automatycznej zmiany obiektywów posiadający ilość gniazd wystarczającą dla wszystkich dostarczonych obiektywów (obiektywy powinny posiadać swoje dedykowane gniazda) |  |
|  | zabezpieczenie chroniące optykę przed kolizją z obiektem badanym |  |
|  | automatyczna zmiana obiektywu za pomocą panelu dedykowanego pokrętła na konsoli lub w oprogramowaniu |  |

- Oświadczam, że termin realizacji zamówienia wynosi:

| Termin Realizacji (liczony od dnia zawarcia umowy) to data/okres, do której wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy/ przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt. 7.4 zapytania ofertowego. | ____________ Dni |
| --- | --- |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego